|  |  | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Im Gerätehaus: |  |  |  |
| 1. | Berichtsformular BraSiWa/Checkliste | {item1Ja} | {item1Nein} |
| 2. | Kopie des Genehmigungsbescheides | {item2Ja} | {item2Nein} |
| 3. | Kopie des bauaufsichtlich genehmigten Bestuhlungsplanes bei Sonderbestuhlung | {item3Ja} | {item3Nein} |
| 4. | Ausrüstung und Zusatzausrüstung | {item4Ja} | {item4Nein} |
| Am Veranstaltungsort: |  |  |  |
| 5. | Anmeldung beim Hallenwart (falls Anwesend) | {item5Ja} | {item5Nein} |
| 6. | Anmeldung beim Veranstalter | {item6Ja} | {item6Nein} |
| 7. | Kontrolle der Freihaltung aller Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr | {item7Ja} | {item7Nein} |
| 8. | Kontrolle der Zugänge zu den Löschwasserentnahmestellen | {item8Ja} | {item8Nein} |
| 9. | Kontrolle der Funktionsfähigkeit/Freihaltung der Rettungswege | {item9Ja} | {item9Nein} |
| 10. | Überprüfung des Bestuhlungsplanes/Rettungswegeplanes | {item10Ja} | {item10Nein} |
| 11. | Kontrolle der Funktionsfähigkeit der brandschutztechnischen Einrichtungen (z.B. Brandschutztüren, Rauchschutztüren) | {item11Ja} | {item11Nein} |
| 12. | Kontrolle der Zugänglichkeit von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Rauchabzüge, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtungen, Feuerlöscher, Wandhydranten, Schutzvorhang) | {item12Ja} | {item12Nein} |
| 13. | Freigabe an Verantwortlichen der Veranstaltung | {item13Ja} | {item13Nein} |
| Während der Veranstaltung: |  |  |  |
| 14. | Rundgänge | {item14Ja} | {item14Nein} |
| Nach Veranstaltungsende: |  |  |  |
| 15. | abschließender Rundgang | {item15Ja} | {item15Nein} |
| 16. | Abmelden beim Verantwortlichen der Veranstaltung, Unterschrift unter Bericht | {item16Ja} | {item16Nein} |
| 17. | Abmelden beim Hallenwart (falls Anwesend) | {item17Ja} | {item17Nein} |
| 18. | Rückmeldung an Feuerwehreinsatzzentrale | {item18Ja} | {item18Nein} |

Bei nein der Punkte 2.,3.,7.,8.,9.,11. Und 12.

bzw. Beanstandungen, die nicht nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen des Veranstalters beseitigt werden können, ist Der Wehrführer (nach VV-BraSiWa) unverzüglich zu unterrichten.

Bemerkungen:

{bemerkungen}

Checkliste dem Bericht BraSiWa beifügen.

_____________________________________________

Datum, Unterschrift Wachhabender