## Kübelspritze
Kübelspritze |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : keine
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art: A10
Typ: 10l
Hersteller:
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften: DIN 14405
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-05-01 | 2021-02-01 | 2022-03-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschluß | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtigkeit | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kolbenpumpe | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo

## Mittelschaumrohr
Schaumstrahlrohr |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : 013189
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art: M4 - 400l/min
Typ: Mittelschaumrohr Storz B
Hersteller: AWG
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften: DIN 14366-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtungsringe | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Manometer | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschluß | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo

## Schwerschaumrohr
Schaumstrahlrohr S4 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : SSR 1
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art: S4
Typ: Schwerschaumrohr Storz B
Hersteller: AWG
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften: DIN 14366-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtungsringe | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Manometer | k.B. | na | na | na | na | na | na | na
Verschluß | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo

## Schaumpistole
Schaumpistole |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art: Schaumpistole
Typ: mit Behälter
Hersteller:
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften: DIN 14366-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtungsringe | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Manometer | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschluß | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Behälter | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo

## Zumischer
Zumischer |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : 013203
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art: Storz 2B, 1D
Typ: Z4 R - 400l/min
Hersteller: AWG
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften: DIN EN 16712-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtungsringe | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Manometer | k.B. | na | na | na | na | na | na | na
Verschluß | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo

## Löschdecke
Löschdecke |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : LF 8/6
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art:
Typ:
Hersteller:
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften:
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zustand/Form | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Risse/Löcher | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo

## Löschdecke GH
Löschdecke |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : Gerätehaus
Herstellungsdatum: | 1999 | nach Gebrauch
Zuweisungsdatum: | 2000 | Prüfung jährlich
Art:
Typ:
Hersteller:
Zulassungsnummer:
Seriennummer:
Vorschriften:
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zustand/Form | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Risse/Löcher | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo