## Standrohr1
Standrohr 1 - SA |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: Standrohr für Unterflurhydrant
Typ: 2B
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14375-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Funktionsprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtigkeit | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## Standrohr2
Standrohr 2 - LF8/6 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 2017 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2017 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: Standrohr für Unterflurhydrant
Typ: 2B mit Rückflußsicherung
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14375-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Sichtprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Funktionsprüfung | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtigkeit | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## Hohlstrahlrohr 1
Hohlstrahlrohr 1 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: |  | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: |  | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: C 2235
Typ: Storz C-52
Hersteller: AWG
Seriennummer: HSW12-HSR-1
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN EN 15182-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente vorhanden | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente Funktionsprüfung | OK | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## Hohlstrahlrohr 2
Hohlstrahlrohr 2 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: |  | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: |  | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: C 2235
Typ: Storz C-52
Hersteller: AWG
Seriennummer: HSW12-HSR-2
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN EN 15182-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente vorhanden | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente Funktionsprüfung | OK | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## Hohlstrahlrohr 3
Hohlstrahlrohr 3 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: |  | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: |  | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: C 2235
Typ: Storz C-52
Hersteller: AWG
Seriennummer: HSW12-HSR-3
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN EN 15182-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente vorhanden | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente Funktionsprüfung | OK | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## MehrzweckstrahlrohrBM
Mehrzweckstrahlrohr BM |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: BM
Typ: Storz 75-B
Hersteller: AWG
Seriennummer: HSW12-BM-1
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14365-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2023-07-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente vorhanden | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente Funktionsprüfung | OK | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## MehrzweckstrahlrohrDM
Mehrzweckstrahlrohr DM |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: DM
Typ: Storz D
Hersteller:
Seriennummer: HSW12-DM-1
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14365-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente vorhanden | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente Funktionsprüfung | OK | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Bedienelemente unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund

## Stützkrümmer
Stützkrümmer |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: 2B mit Haltestab
Typ: SK
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14365-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2023-07-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Haltestab fest,unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## SammelstückB-2C
Sammelstück |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: Hosenstück
Typ: B-2C
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14365-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2023-07-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## SammelstückA-2B
Sammelstück |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: Hosenstück
Typ: A-2B
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14365-1
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2023-07-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## Übergangsstücke
Übergangsstücke |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art:
Typ: divers
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14343, DIN 14342, DIN 14341
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Übergangsstück A-B | 2 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Übergangsstück B-C | 7 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Übergangstück C-D | 1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## Absperrventile
Absperrventile |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. :
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: Absperrventil mit Kugelhahn
Typ: divers
Hersteller:
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14343, DIN 14342, DIN 14341
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Absperrventil B | 5 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Absperrventil C | 1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Kupplungen gängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## Verteiler
Verteiler |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : 12/45
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: B-CBC
Typ:
Hersteller: AWG
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14345
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Ventile leichtgängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Ventildichtung vorhanden/unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## VerteilerSA
Verteiler SA |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : SA
Herstellungsdatum: | 2019 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2019 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: 2B-CBC
Typ:
Hersteller: AWG
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14345
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Ventile leichtgängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Ventildichtung vorhanden/unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung

## Verteiler WS
Verteiler Werkstatt |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : Werkstatt/Lager
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung alle 12M
Zuweisungsdatum: | 2000 | Funktionsprüfung alle 12M |  |  |  | Belastung mit max. Schließdruck
Art: B-CBC
Typ:
Hersteller: AWG
Seriennummer:
Vorschriften: DGUV 305-202 DIN 14345
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2022-03-01
Dichtungen vorhanden/unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Verschraubungen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Ventile leichtgängig | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Ventildichtung vorhanden/unbeschädigt | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Knaggenteile unbeschädigt | k.B. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Gewindestutzen fest | ja | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Befund |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | sebd | maju | maju | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
i.o. = in Ordnung/keine Beanstandung