## 1_PSA
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Beschreibung | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Bemerkung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | ohne Nr. | Hitzeschutzkleidung | Hose | Glas-Alu |  |  |  | 1999 |  | Schutzkleidung für spez. Brandbekämpfung | 12 | DIN EN 1486
LF8 | ohne Nr. | Beinlinge (Schnittschutz) | Form C |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Schnittschutzhose | Latzhose |  |  | 0999/64/56 |  | 2003
LF8 | ohne Nr. | Holzfällerjacke | Schnittschutzjacke |  |  |  |  | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 381
LF8 | ohne Nr. | Waldarbeiterhelm mit Visier | AQN1-2 |  |  |  |  | 2003 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Schutzbrille | [5 empty] | 1999
LF8 | ohne Nr. | Schutzbrille | [5 empty] | 1999
LF8 | 516 | Warnweste | [5 empty] | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 471
GH | HE1 | Helm | Alu |  | WIAP |  | Junker | 1988 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE2 | Helm | F1SA12 |  | SEDO | 1191075 | MSA-Gallet | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE3 | Helm | x |  | WOGL | x | x |  |  | nicht prüfbar | 12
GH | HE4 | Helm | F1SF25 B |  | MAHO | 1739427 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 443
GH | HE5 | Helm | F1E |  | ANJO | 1739422 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 443
GH | HE6 | Helm | F1SF25 B |  | MAJU | 1739426 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 443
GH | HE7 | Helm | F1SF25 B |  | RUGL | 1739429 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 443
GH | HE8 | Helm | Alu |  | SAKU |  | Junker | 1996 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE9 | Helm | F200 |  | TIJO | 299 | Draeger | 1998 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE10 | Helm | Alu |  | KHKU |  | Junker | 1970 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE11 | Helm | F1SF25 B |  | HALI | 1527662 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 443
GH | HE12 | Helm | F1S12 |  | JOMA | 400530 | MSA-Gallet | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE13 | Helm | F1S12 |  | RAMA | 400531 | MSA-Gallet | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE14 | Helm | F210 |  | ULMA | 299 | Dräger | 2003 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE15 | Helm | Alu |  | FEMA |  | Junker | 2009 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE16 | Helm | F1SA12 |  | SEME | 1191084 | MSA-Gallet | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE17 | Helm | F1SF25 B |  | NONA | 1739428 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE18 | Helm | Alu |  | ANPO |  | Junker | 1996 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE19 | Helm | F1SF25 B |  | FASI | 1527660 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE20 | Helm | Alu |  | FBSI |  | Junker | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE21 | Helm | F1SF25 B |  | MASU | 1739424 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE22 | Helm | Alu (Einsatz KU) |  | JEWI |  | Junker | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE23 | Helm | F1SF25 B |  | DOWU | 1739425 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE24 | Helm | F1SF25 B |  | MIWU | 1739423 | MSA-Gallet | 2008 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE25 | Helm | Alu |  | RAKU |  | Junker | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE26 | Helm | F200 |  | TOPO |  | Draeger | 1994 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE27 | Helm | Alu |  | TIRE |  | Junker | 1995 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | HE28 | Helm | F200 |  | NISP |  | Draeger | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 433
GH | JA1 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | WIAP | 216 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA2 | Überjacke 54 | HuPF Teil1 |  | SEDO |  | Watex | 2013 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA3 | Überjacke x | x |  | WOGL | x | x |  |  |  | 12
GH | JA4 | Überjacke 8 | Nomex Delta T |  | MAHO | 309 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA5 | Überjacke 9 | Nomex Delta T |  | ANJO | 419 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA6 | Überjacke 54 | HuPF Teil1 |  | MAJU |  | Watex | 2012 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA7 | Überjacke 56 | HuPF Teil1 |  | RUKL |  | Watex | 2010 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA8 | TH Jacke 52 | HuPF Teil3 |  | SAKU |  | TH Jacke | 2012 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA9 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | SAKU | 192 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA10 | Überjacke 64 | HuPF Teil1 |  | TIJO |  | Watex | 2013 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA11 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | KHKU | 168 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA12 | Überjacke 58 | HuPF Teil1 |  | HALI |  | Watex | 2011 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA13 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | JOMA | 248 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA14 | Überjacke 52 | HuPF Teil3 |  | RAMA |  | Novotex-Isomat | 2010 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA15 | Überjacke 58 | HuPF Teil3 |  | ULMA |  | Watex | 2013 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA16 | TH Jacke 52 | HuPF Teil3 |  | FEMA |  | Novotex-Isomat | 2010 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA17 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | FEMA | 346 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA18 | Überjacke 54 | HuPF Teil1 |  | SEME |  | Watex | 2013 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA19 | Überjacke 52 | HuPF Teil1 |  | NONA |  | Watex | 2012 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA20 | Überjacke 9 | Nomex Delta T |  | ANPO | 1 | Bristol | 1998 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA21 | Überjacke 9 | Nomex Delta T |  | FASI | 412 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA22 | Überjacke x | x |  | FBSI | x | x |  |  |  | 12
GH | JA23 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | MASU | 309 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA24 | Überjacke x | x |  | JEWI | x | x |  |  |  | 12
GH | JA25 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | DOWU | 186 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA26 | Überjacke x | x |  | MIWU | x | Bristol |  |  |  | 12
GH | JA27 | Überjacke 5 | Nomex Delta T |  | RAKU | 92 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA28 | Überjacke 7 | Nomex Delta T |  | TOPO | x | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA29 | TH Jacke 54 | HuPF Teil3 |  | TOPO |  | Novotex-Isomat | 2014 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA30 | Überjacke 8 | Nomex Delta T |  | TIRE | 395 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA31 | TH Jacke 52 | HuPF Teil3 |  | TIRE |  | Novotex-Isomat | 2014 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA32 | Überjacke 3 | Nomex Delta T |  | NISP | 3 | Bristol | 1997 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | JA33 | TH Jacke 44 | HuPF Teil3 |  | NISP |  | Novotex-Isomat | 2014 |  |  | 12 | DIN EN 469
GH | ohne Nr. | Feuerwehrstiefel
GH | ohne Nr. | Feuerwehrhandschuhe
GH | ohne Nr. | Kopfhaube | Feuerschutzhaube |  |  |  | Albatros |  |  |  | 12 | DIN EN 13911
LF8 | 52817 | Kopfhaube | Parat C | Fluchthaube (Filtergerät mit Haube) |  |  |  | 2000 |  |  | 12 | DIN EN 403
LF8 | ohne Nr. | Kopfhaube | Parat C | Fluchthaube (Filtergerät mit Haube) |  |  |  | 2000 |  |  | 12 | DIN EN 403

## 2_ErsteHilfe&Hygiene
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | 13197 | Rettungstrage |  |  |  |  | 1987 |  | SK7 /88/E | 0
LF8 | ohne Nr. | Vakuunmatraze mit Pumpe |  | grün |  |  | 1987 |  | Zubehör Trage | 1
LF8 | ohne Nr. | Krankenhausdecke |  |  |  |  | 2004 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Rettungsbrett |  |  |  |  | 1999 |  | Eigenbau | 0
LF8 | ohne Nr. | Rettungstuch m. Tasche |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Leichentuch |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Leichensack |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Verbandkasten K |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
GH | ohne Nr. | Verbandskasten klein | [7 empty] | 0

## 3_Signal&Beleuchtungsgeräte
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | ohne Nr. | Arbeitsstellenscheinwerfer |  | 12V | 7 782 42 0022 | Bosch | 1988 |  |  | 12 | DIN SBFV200
LF8 | ohne Nr. | Scheinwerfer-Verlängerung |  |  |  |  | 1999 |  | Zubehör Fahrzeug
LF8 | ohne Nr. | Überlandkompressorhörner |  |  |  |  | 1980 |  | Zubehör Fahrzeug
LF8 | 13192 | Stabblitzleuchte | Lk- Blitz- Stableuchte |  | 167 620 | Horizont Signale | 2004 |  |  | 12
LF8 | 13193 | Stabblitzleuchte | Lk- Blitz- Stableuchte |  | 167 646 | Horizont Signale | 2004 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Stabblitzleuchte | 20 593 |  | 16631 | Ziegler | 2000 |  |  | 12
LF8 | 13195 | Elektronenblitzleuchte | Star Blitz 410 |  |  | Nissen | 2000 |  |  | 12
LF8 | 13196 | Elektronenblitzleuchte | Star Blitz 410 |  |  | Nissen | 2000 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Handlautsprecher | ER 308 | 16W | 564184 | TOA Electric | 1988 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Verkehrswarngerät | TRI-BLITZ 2 |  |  | Boese | 1999 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Verkehrsleitkegel |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kompressor für Überlandhorn |  |  |  |  | 1980 |  | Zubehör Fahrzeug
LF8 | 13219 | Handscheinwerfer, EX | HKEB 100 G | NI-Cd | 79057 | Bosch | 1999 |  |  |  | DIN 14 642
LF8 | 13220 | Handscheinwerfer, EX | HKEB 100-EN | NI-Cd |  | Bosch | 1999 |  |  |  | DIN 14 642
LF8 | WA 1 | Handscheinwerfer, EX | HSEL 7 | NI-Cd | 935925 | Bosch | 1999 |  |  | 12 | DIN 14 642
LF8 | WA 2 | Handscheinwerfer, EX | HSEL 7 | NI-Cd |  | Bosch | 1999 |  |  | 12 | DIN 14 642
LF8 | WA 3 | Handscheinwerfer, EX | HSEL 7 | NI-Cd |  | Bosch | 1999 |  |  | 12 | DIN 14 642
LF8 | WA 6 | Handscheinwerfer, EX | HKE 100 G | NI-Cd | 71649 | Bosch | 1999 |  |  | 12 | DIN 14 642
LF8 | WA 8 | Handscheinwerfer, EX | HKE 100 G | NI-Cd | 69156 | Bosch |  |  |  | 12 | DIN 14 642
LF8 | WA 9 | Handscheinwerfer, EX | Adalit L 2000-LB | NI-Cd | 31083 | Lacont | 2009 |  | Akku defekt | 12 | DIN 14 642
LF8 | WA 10 | Handscheinwerfer, EX | Adalit L 2000-LB | NI-Cd | 36280 | Lacont | 2009 |  | Akku defekt | 12 | DIN 14 642
LF8 | ohne Nr. | Warnleuchte nach StVZO | Rundumleuchte | 24V |  | ULO | 1999 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Warnleuchte nach StVZO | Frontblitzer | 24V |  | ULO | 2000 |  |  | 12
LF8 | 13225 | Winkerkelle | Rot/Grün |  |  |  | 1999 |  |  | 12
LF8 | 13226 | Winkerkelle | Rot |  |  | Ceag | 1999 |  |  | 12
LF8 | 17700 | Winkerkelle | Rot |  |  |  | 1999 |  |  | 12
LF8 | 13227 | Winkerkelle | Rot |  |  |  | 1999 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Warndreieck n. StVO |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Warndreieck "Unfall" |  |  | 17695 |  | 1999 |  | kleine Ausführung
LF8 | ohne Nr. | Warndreieck "Ölspur" |  |  | 17696 |  | 1999 |  | kleine Ausführung
LF8 | 13230 | Handscheinwerfer EX |  |  |  |  | 1999
LF8 | 13231 | Handscheinwerfer EX |  |  |  |  | 1999
LF8 | 13232 | Handscheinwerfer EX |  |  |  |  | 1999
LF8 | 13233 | Handscheinwerfer EX |  |  |  |  | 1999
GH | Privat | Ex-Helmleuchten | UK 4AA-EN 2 | Mignon AA |  | Underwater Kinetics | 2003 | 560 | nur 9 verfügbar und prüfbar | 12 | DIN EN 60 079
LF8 | ohne Nr. | Spannungswandler 12/24V |  |  |  |  | 1999 |  | Zubehör Fahrzeug
LF8 | 1 | Hand-Sprechfunk 2 m | FTZ Nr. 233/72 | 31,32,50,55 | 9470199 | Bosch | 1999 |  | Erfassung Funk | 12
LF8 | 2 | Hand-Sprechfunk 2 m | FTZ Nr. 233/72 | 31,50,53,55,56 | 3680109 | Bosch | 1999 |  | Erfassung Funk | 12
LF8 | 3 | Hand-Sprechfunk 2 m | FTZ Nr. 233/72 | 31,50,55 | 3680108 | Bosch | 1999 |  | Erassung Funk | 12
LF8 | 4 | Hand-Sprechfunk 2 m | FTZ Nr. 233/72 | 31,50,53,55,56 | 3680121 | Bosch | 1999 |  | Erassung Funk | 12
LF8 | 5 | Hand-Sprechfunk 2 m | FTZ Nr. 233/72 | 31,50,53,55,56 | 3620238 | Bosch | 1999 |  | Erassung Funk | 12
LF8 | 6 | Hand-Sprechfunk 2 m | Pj 302D GP 900 11b | 1-125 | 402 TCQ 0812 | Motorola |  |  |  | 12
LF8 | 7 | Hand-Sprechfunk 2 m | PG 302 040 | 23,50,55,56 | 018 TJH 2702 | Motorola |  |  | mir Sprechgarnitur | 12
GH | ohne Nr. | Ladegerät FUG 10 | [6 empty] | Erfassung Funk
LF8 | ohne Nr. | Funkgerät 4m | PG228D | 470 G/U | 9651274 | Bosch | 1999 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Funkgerät HRT |  | Digital |  | Sepura | 2012 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Funkgerät MRT | SRG3900 | Digital |  | Sepura | 2012 |  |  | 12

## 4_Arbeitsgeräte
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum [Jahr] | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | ohne Nr. | Dunghacke |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Mistgabel |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Schaufel flach |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Stoßbesen |  |  |  |  | 1999
LF8 | 13208 | Werkzeugkasten Allgemein |  |  |  |  | 1999
LF8 | 13209 | Schornsteinfegerwerkzeugkasten |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kaminkehrgerät |  |  |  |  | 1999 |  | Inhalt Kasten
LF8 | ohne Nr. | Axt |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Feuerwehraxt |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Vorschlaghammer |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Brechstange |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Werkzeugkasten E | 1000V |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Bügelsäge |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Stichsäge |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Baumschere |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Drahltschere | rot |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Spaten |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Klappspaten |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Feuerwehrbeil |  |  |  |  | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 14924
LF8 | ohne Nr. | Haligantool |  |  |  |  | 2014
GH | Privat | Werkbank
GH | Privat | Schraubstock
LF8 | ohne Nr. | Einreißhaken |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Feuerpatschen |  |  |  |  | 1999
GH | Privat | Bohrmaschine
LF8 | ohne Nr. | Motortrennschleifer TS 350 |  |  |  | Stihl | 1999 |  |  | 12
GH | Privat | Winkelschleifer
LF8 | 13192 | Motor Lüfter GX 160 5,5 KW |  |  |  | Honda | 1999 |  | HALE / Typhoon
LF8 | 13192 | Hochleistungslüfter 24H5 Thyphoon |  |  | 20404 | FireDumpCompanie | 1999 |  | HALE / Typhoon
LF8 | ohne Nr. | Tragkraftspritze TS 8/8 |  |  |  | Magirus | 1999 |  |  | 12 | DIN 14420
LF8 | 13214 | Tauchpumpe B 780l/min | PVR 305/10/84 | TP 4-1 | 43312 | MAST | 1999 |  |  | 12 | DIN 14425
LF8 | ohne Nr. | Tauchpumpe D 330l/min | PVR 305/10/84 | TP K5 | 90728 | MAST | 1999 | 39.95 |  | 12 | DIN 14425
LF8 | ohne Nr. | Tauchpunmpe 1350l/h | PVR FT 6/1295/10 | TP 8-1 | 14307 | MAST | 2013 |  |  | 12 | DIN 14425
LF8 | ohne Nr. | Tauchpunmpe 1100l/h | FLTP 750-S |  | EB016901 | EINHELL | 2006 |  |  | 12 | DIN 14425
LF8 | ohne Nr. | Tauchpunmpe 1600l/h | TPS 16000 |  | 9174245681 | METABO | 2009 |  |  | 12 | DIN 14420
GH | 13245 | TS 8/8 (alt) |  |  |  |  | 1964
LF8 | ohne Nr. | Abgassschlauch |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kraftstoff Doppelkanister |  |  |  |  | 1999 |  | Zubehör Mororsäge
LF8 | ohne Nr. | Benzinkanister 10 Liter |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Ausgießer für Benzinkanister |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Abgasschlauch 2 m |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Benzinkanister 5 Liter |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Schrankenschlüssel |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Winde, hydraulisch |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Abschleppseil |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Schäkel |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Unterlegkeil |  |  |  |  | 1999
GH | ohne Nr. | Treibstoffkanister | [5 empty] | 40
LF8 | ohne Nr. | Ölbindemittel |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kanister Bio-Chem |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Gartenspritzen |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Schlauchbrücken |  |  |  |  | 1999

## 5_Löschgeräte
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | 13191 | Standrohr 2 B | 2B |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Standrohrschlüssel |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Schlüssel Überflurhydrant |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Kanaldeckelschachthaken |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | 13204 | Schlauchtragekorb |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | 13205 | Schlauchtragekorb |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | 13206 | Schlauchtragekorb |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | 13207 | Schlauchtragekorb |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | 13216 | Strahlrohr f. Schnellangriff | Hohlstrahlrohr Typ C |  |  |  | 1999 |  |  | 1
LF8 | 13217 | Strahlrohr BM | BM |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Strahlrohr CM | CM |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Strahlrohr DM | DM |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Stützkrümmer SK B | B |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Kupplungsschlüssel ABC |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Seilschlauchhalter |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Schlauchschellen C |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Schlauchschellen B |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Arbeitsleine |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Übergangsstück A-B | A-B |  |  |  | 1999 |  |  | 1
LF8 | ohne Nr. | Übergangsstück B-C | B-C |  |  |  | 1999 |  |  | 1
LF8 | ohne Nr. | Übergangsstück C-D | C-D |  |  |  | 1999 |  |  | 1
LF8 | ohne Nr. | Übergangsstück D-GKF | D-GK |  |  |  | 1999 |  |  | 1
LF8 | 13221 | Verteiler | CCB |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Sammelstück A-2B | ABB |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Sammelstück B-CC | BCC |  |  | AWG | 1972 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Saugkorb A | A |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Saugschutzkorb A |  |  |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | ohne Nr. | Stützkrümmer SK B | B |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Absperrventil B | B |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
LF8 | ohne Nr. | Absperrventil C | C |  |  | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 15182
SA | ohne Nr. | Verteiler | CCB |  |  | AWG | 1989 |  |  | 1 | DIN 15182
SA | ohne Nr. | Standrohr B | 2B |  |  | AWG | 1972 |  |  | 1 | DIN 15182
SA | ohne Nr. | Standrohrschlüssel |  |  |  |  | 1989 |  |  | 0
SA | ohne Nr. | Schlauchhaspel |  |  |  |  | 1989 |  |  | 0
SA | ohne Nr. | Verteiler 3xB |  |  |  |  | 1989 |  |  | 0
SA | ohne Nr. | Übergangsstück B-C | B-C |  |  | AWG | 1989 |  |  | 1
LF8 | ohne Nr. | Druckschlauch D 15 | D-15 | 15m | 1 |  | 1999 |  |  | 1 | DIN 14811/1
LF8 | ohne Nr. | Druckschlauch D 6 | D-6 | 6m | 2 |  | 1999 |  |  | 1 | DIN 14811/1
LF8 | ohne Nr. | Druckschlauch D 5 | D-5 | 5m | 3 |  | 1999 |  |  | 1 | DIN 14811/1
LF8 | ohne Nr. | Druckschlauch S 50 | S-50 | 50m |  |  | 1999 |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | ohne Nr. | Druckschlauch S 28 | S-28 | 28m |  |  | 1999 |  | nv - defekt? | 0
LF8 | HSW12-162 | Füllschlauch B | B-3 | 3m |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | HSW12-163 | Füllschlauch B | B-3 | 3m |  |  | 1999 |  |  | 0
LF8 | HSW12-164 | Ansaugschlauch für Zumischer | B1 | 1,5m |  | Petzetakis | 1999 |  |  | 1
SA | ohne Nr. | Druckschlauch B 15 | [7 empty] | 0
SA | HSW12-101 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-102 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-103 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-104 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-105 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-106 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-107 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-108 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-109 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-110 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-111 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-112 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-113 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-114 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-115 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-116 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-117 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-118 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-119 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-120 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-121 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-122 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-123 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-124 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-125 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | HSW12-126 | Druckschlauch B 30 | B30 | 30m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-129 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-130 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-131 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-132 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-133 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-134 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-135 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-136 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-137 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-138 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-139 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-142 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-143 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-144 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-145 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-146 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-147 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-148 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-149 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-150 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-151 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-152 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-153 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-154 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-155 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-156 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-157 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-158 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-160 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-161 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-166 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-167 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-168 | Druckschlauch B 20 | B-20 | 20m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-201 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-202 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | Kupplung defekt - Schlauchwerkstatt | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-203 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-204 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-205 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-206 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-207 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-208 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-209 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-210 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-211 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-212 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-213 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-214 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-215 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-216 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-217 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-218 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-219 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-220 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m |  |  |  |  | nv - defekt? | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-221 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-222 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-223 | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
LF8 | HSW12-n.A. | Druckschlauch C 15 | C-15 | 15m | [5 empty] | 1 | DIN 14811/1
SA | ohne Nr. | Saugschlauch A-1500 K | A-1500K | 150cm | 1,2,3,4 | AWG | 1999 |  |  | 1 | DIN 14810

## 6_Rettungsgeräte
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum [Jahr] | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | 197 | Seilrolle |  |  | 05105F | Petzl | 2005 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Rettungsdreick mit Trägern | Pitagor C80BR | rot/schwarz | 13197SL7540 | Petzl | 2013 |  |  | 12 | DIN EN 1498
LF8 | 547 | Transportgehänge |  |  |  | Skylotec | 2005
LF8 | ohne Nr. | Genähte Schlinge 60 cm |  |  |  |  | 1997 |  | Zubehör Höhens.
LF8 | ohne Nr. | Genähte Schlinge 150 cm |  |  |  |  | 1997 |  | Zubehör Höhens.
LF8 | ohne Nr. | Verriegelbarer Karabiner 23 kN | HMS Triplelock | silber |  | Edelrid | 2013 |  | Zubehör Höhens. | 12 | DIN 14800-17
LF8 | ohne Nr. | Karabiner HMS | Karabiner HMS | silber |  | Edelrid | 2008 |  |  | 12 | DIN 14800-17
LF8 | ohne Nr. | Karabiner Multi HMS | Karabiner Triplelock | grau |  | Edelrid | 2008 |  |  | 12 | DIN 14800-17
LF8 | ohne Nr. | Karabiner Omni | Omni M37SL | silber | 407 | Petzl | 2008 |  |  | 12 | DIN 14800-17
LF8 | ohne Nr. | Karabiner OK Stahl | OK Karabiner | silber |  | Ets FOIN | 2008 |  |  | 12 | DIN 14800-17
LF8 | 13223 | 40 m Kernmanteldynamikseil |  |  |  |  | 2000 |  | Zubehör Höhens.
LF8 | ohne Nr. | Fangleine | Feuerwehrleine F 30-K | 30m | 90770 |  | 2ß17 |  |  | 12 | DIN EN 14 920
LF8 | ohne Nr. | Fangleine | Feuerwehrleine F 30-K | 30m | IV/1457/98 |  | 2019 |  |  | 12 | DIN EN 14 920
LF8 | ohne Nr. | Fangleine | Feuerwehrleine F 30-K | 30m | IV/23/1457/98 |  | 2020 |  |  | 12 | DIN EN 14 920
LF8 | ohne Nr. | Fangleine | Feuerwehrleine F 30-K | 30m | 1910748/2020-0699 |  | 2022 |  |  | 12 | DIN EN 14 920
LF8 | ohne Nr. | Fangleinenbeutel | rot, ohne Werkzeug |  | D-26203 |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Fangleinenbeutel | schwarz, mit Werkzeug |  |  |  | 2020
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 5 | 19635000333 |  | 2019 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 4 | 2ß634000047 |  | 2020 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 4 | 56307-016 |  | 2016 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 4 | 56307-001 |  | 2016 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 3 | 56421-021 |  | 2016 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 3 | 56421-011 |  | 2016 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 2 | 55250-091 |  | 2016 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 1 | 19631002653 |  | 2019 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
GH | ohne Nr. | FW Haltegurt | Typ A | Größe 1 | 19631002681 |  | 2019 |  |  | 12 | DIN 14927:2005-09
LF8 | ohne Nr. | Auffanggurt/Rettungsweste | C73JF02 | Gr 2 |  | Petzl | 2011 |  |  | 12 | DIN EN 361
LF8 | ohne Nr. | Auffanggurt/Rettungsweste | C73JF02 | Gr 1 |  | Petzl | 2011 |  |  | 12 | DIN EN 361
LF8 | 13197 | Schleifkorbtrage |  | Edelstahl |  | Kaufmann | 2010 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Klappleiter - Holz |  |  |  |  | 1990 |  | nur für Übungszwecke | 12 | DIN EN 1147
LF8 | 13190 | Steckleiter 4-teilig | LM | 4 teilig |  |  | 1999 |  |  | 12 | DIN EN 1147
GH | Privat | Schiebeleiter 3-teilig | [5 empty] | 180
GH | Privat | Treppenleiter | [5 empty] | 50
GH | ohne Nr. | 2-teilige Schiebeleiter | [6 empty] | nicht mehr zugelassen
LF8 | 13210 | Hydraulik-Pumpenaggregat |  |  | 162158 | Weber Hydraulik | 1999
LF8 | ohne Nr. | Hydraulik Schlauch | Rot | 20m | QC36242811 | Weber Hydraulik | 2010 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Hydraulik Schlauch | Gelb | 20m | QC36240962 | Weber Hydraulik | 2010 |  |  | 12
LF8 | 13211 | Schneidgerät S 180 | S 180 59947.6 | 2388 | 59947.6 | Weber Hydraulik | 1999 |  |  |  | DIN 14 751 T1
LF8 | 13212 | Spreizer SP 30 LS | SP 30 LS-5 9805,1 | 2857 | 59805.1 | Weber Hydraulik | 1999 |  |  |  | DIN 14 751 T1
LF8 | ohne Nr. | Rettungszylinder | RZT2 | 1500mm | 1166 | Weber Rescue | 2014 |  |  |  | DIN EN 13204
LF8 | ohne Nr. | Rettungszylinder | RZT2 | 775mm | 2105 | Weber Rescue | 2014 |  |  |  | DIN EN 13204
LF8 | ohne Nr. | Verlängerung für RZT2 |  | max.168KN | 3864588 | Weber Rescue | 2014
LF8 | ohne Nr. | Schwelleraufsatz |  | Sillsupport | 8121737 | Weber Rescue | 2014
LF8 | ohne Nr. | Druckplatte |  | Armaturenbrett |  | Weber Rescue | 2014
LF8 | ohne Nr. | Druckplatte |  | Sitzbank |  | Weber Rescue | 2014
LF8 | ohne Nr. | Pressluftatmer |  |  |  | INTERSPIRO | 2008 |  | Erfassung Atemschutz | 12 | DIN EN 137
LF8 | ohne Nr. | Pressluftatmer |  |  |  | INTERSPIRO | 2008 |  | Erfassung Atemschutz | 12 | DIN EN 137
LF8 | ohne Nr. | Atemluftflaschen 6 Liter | Spiromatic 90L |  |  | INTERSPIRO | 2008 |  | Erfassung Atemschutz | 12 | DIN EN 144
LF8 | ohne Nr. | Atemluftflaschen 6 Liter | Spiromatic 90L |  |  | INTERSPIRO | 2008 |  | Erfassung Atemschutz | 12 | DIN EN 144
LF8 | ohne Nr. | Atemschutzmasken | Panorama Nova |  |  | DRÄGER | 2013 |  | Erfassung Atemschutz | 12 | DIN EN 136
LF8 | ohne Nr. | Atemschutzmasken |  |  |  | AUER | 2014 |  | Erfassung Atemschutz | 12 | DIN EN 136
LF8 | ohne Nr. | Atemschutzüberwachungstafel |  |  |  |  | 1999 |  | Eigenbau
LF8 | ohne Nr. | Atemschutzmasken |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Brandfluchthauben |  |  |  |  | 1999
LF8 | 13202 | Motorsäge Stihl 044 |  |  | 11289673301as | Stihl | 1999 |  | Sägeschiene 40cm | 12 | DIN EN ISO 19432
LF8 | ohne Nr. | Ersatzkette f. Motorsäge |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Doppelkanister Bezin/Öl |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Auffangwannen Zink |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kanaldichtkissen |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Glassäge |  | mit Federkörner |  | Weber Rescue | 2014
LF8 | 13213 | Kettensatzbox | KSS8 | Zugkraft 4000N |  | KWB | 1999
LF8 | ohne Nr. | Brecheisen |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Blechschneider |  |  |  | Feuerwehrbedarfsfabrik | 1999
LF8 | ohne Nr. | Federkörner |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kabelschere | K101/1 |  | Klauke |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Gurtmesser |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Fenstergummimesser |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Spreizerersatzbacken |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Montiereisen |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Trennscheibe f. Metall |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Trennscheibe f. Stein |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Unterbauholz für VU |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Kranschlaufen 3 t |  |  |  |  | 1999
LF8 | ohne Nr. | Spanngurte LC 2500daN |  |  |  |  | 1999
GH | ohne Nr. | Stihl-Flex 350 Ø | [5 empty] | 800 | nicht mehr zugelassen

## 7_Elektrische-Geräte
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum [Jahr] | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
LF8 | 13198 | Motor Stromerzeuger 7,8KW |  |  | 9122030593 | Briggs Stratton | 1999 |  | Knorz | 12
LF8 | 13198 | Stromerzeuger 5 kVA |  |  | 20144 | Kirsch | 1999 |  | Knorz | 12
LF8 | 13199 | Flutlichtstrahler | BS 1000 | 1000 W, 230V | 57 097 | Meister | 1999 |  | IP 55 | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | 13199 | Flutlichtstrahler | BS 1000 | 1000 W, 230V | 57 098 | Meister | 1999 |  | IP 55 | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | 17629 | Stativ f. Flutlicht | Lzu 15 |  |  | Bosch | 1999 |  | Zubehör Strahler | 12
LF8 | ohne Nr. | Aufnahmebrücke f. Flutl. |  |  |  |  | 1999 |  | Zubehör Strahler
LF8 | ohne Nr. | Abzweigstück 3-fach | 1-3 | 230V |  | Bosch | 1999 |  | IP 55 | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | ohne Nr. | Scheinwerfer-Verlängerung |  |  |  |  | 1999 |  | Zubehör Strahler
LF8 | ohne Nr. | Erdnägel mit Abspannseilen |  |  |  |  | 1999 |  | Zubehör Strahler
LF8 | 13215 | Kabeltrommel 50 m | 50m 5x2,5² |  | 73141 | Eisemann | 2014 |  |  | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | ohne Nr. | Kabeltrommel 50 m | 50m 3x2,5² |  | 7 791 021 119 | Bosch | 1999 |  |  | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | 13218 | Trennschleifmaschine |  |  |  |  | 1999
SA | ohne Nr. | Lichtmast |  |  |  |  | 1989 |  |  | 12
GH | ohne Nr. | Kabeltrommel 50 m |  |  |  |  | 1999 | 120 |  | 12 | DIN VDE 0702-1
GH | Privat | Industriesauger | [5 empty] | 400
GH | ohne Nr. | Verlängerungskabel 380 V | [5 empty] | 100
GH | ohne Nr. | 400 V - Verteiler | [5 empty] | 180
LF8 | DI 1 | DI-Schalter | PRCD-S | 16A, 230V |  | Kopp | 2013 |  | IP 55 | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | DI 2 | DI-Schalter | RCD 05 | 16A, 230V |  | Dönges | 2013 |  | IP 55 | 12 | DIN VDE 0702-1
LF8 | ohne Nr. | Hochleistungsfräse | HD 18SG | 18 V | 4000417821 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Säbelsäge | HD 18SX | 18 V | 4000431278 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Bohrschrauber | HD 18PD | 18 V | 4000431526 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Akku | M18 BX | 18V, 3Ah | 9559 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Akku | M 18 BX | 18V, 3Ah | 8891 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Akku | M18 BX | 18 V, 3Ah | 57830 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Akku | C 18 B | 18 V, 3Ah | 4932352071 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Akku Ladegerät | C 1418 C | 14.4-18V | 400041900083967 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | ohne Nr. | Akku Ladegerät | C 1418 C | 14.4-18V | 400041900016779 | Milwaukee | 2013 |  |  | 12
LF8 | 1 | LED | 6 x 3W, 12V | IP66 |  | Westfalia |  |  |  | 12
LF8 | 2 | LED | 7 x 3W, 12V | IP66 |  | Westfalia |  |  |  | 12
LF8 | 3 | LED | 8 x 3W, 12V | IP66 |  | Westfalia |  |  |  | 12
LF8 | 4 | LED | 9 x 3W, 12V | IP66 |  | Westfalia |  |  |  | 12
LF8 | 13218 | Elektrotrennschleifer | GWS 2000-23J |  |  | Bosch | 1999 |  |  | 12

## 8_Fahrzeughalle&Werkstatt
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum [Jahr] | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [Monate] | NORM [DIN]
GH | 13237 | Ladegerätlampen | [7 empty] | 0
GH | 13238 | Telefon | [5 empty] | 40 |  | 0
GH | 13239 | Fax-Gerät | [5 empty] | 100 |  | 0
GH | Privat | Glasschaukasten | [5 empty] | 500 |  | 0
GH | Privat | AEG-Lichtleisten | [5 empty] | 1400 |  | 0
GH | Privat | Radio | [5 empty] | 250 |  | 0
GH | Privat | Verstärker | [5 empty] | 600 |  | 0
GH | Privat | DVD-Spieler | [5 empty] | 70 |  | 0
GH | Privat | Boxen | [5 empty] | 300 |  | 0
GH | Privat | Möbeltresor | [5 empty] | 700 |  | 0
GH | Privat | Kühlzelle | [5 empty] | 2500 |  | 0
GH | Privat | Stativ Boxen | [5 empty] | 100 |  | 0
GH | ohne Nr. | Sackkarren | [5 empty] | 250 |  | 0
GH | ohne Nr. | Gabelhubwagen | [5 empty] | 650 |  | 0
GH | ohne Nr. | Zeltgarnituren | [5 empty] | 750 |  | 0
GH | ohne Nr. | Rostwurstbude | [5 empty] | 500 |  | 0
GH | ohne Nr. | Geschirr | [5 empty] | 5000 |  | 0
GH | ohne Nr. | Kleiderständer | [5 empty] | 100 |  | 0
GH | ohne Nr. | Holzregale | [5 empty] | 200 |  | 0
GH | ohne Nr. | Baustützen 4m | [5 empty] | 400 |  | 0
GH | ohne Nr. | Kühltruhen | [7 empty] | 0
GH | ohne Nr. | Transportwagen | [5 empty] | 60 |  | 0
GH | ohne Nr. | Transportwagen, groß | [5 empty] | 900 |  | 0
GH | ohne Nr. | Holztheken | [5 empty] | 300 |  | 0
GH | ohne Nr. | Hängesteckdose 3fach | [5 empty] | 100 |  | 0
GH | ohne Nr. | Friteuse groß | [5 empty] | 300 |  | 0
GH | ohne Nr. | Friteuse klein | [5 empty] | 200 |  | 0
GH | ohne Nr. | Trinkwasserschlauch | [6 empty] | für Vereinsfeste | 0
GH | ohne Nr. | Kaffeemaschine | [5 empty] | 300 |  | 0
GH | ohne Nr. | Blechspint | [7 empty] | 0
GH | ohne Nr. | Holzschrank | [7 empty] | 0
GH | ohne Nr. | Metallregale | [7 empty] | 0
GH | ohne Nr. | Kühltruhe | [7 empty] | 0
GH | ohne Nr. | Boiler | [7 empty] | 0

## 9_Schulungsraum&Ausbildung
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Beschreibung | Prpfintervall [Monate] | NORM [DIN]
GH | 13246 | Einbauküche | [5 empty] | 4300 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13247 | Theke | [5 empty] | 2000 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Kühlung | [5 empty] | 3000 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13248 | Geschirrspüler | [5 empty] | 400 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Tisch | [5 empty] | 1000 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Stühle | [5 empty] | 1200 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Barhocker | [5 empty] | 420 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13249 | Beamer | [5 empty] | 2000 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13250 | DVD-Player | [5 empty] | 140 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13251 | Kopierer | [5 empty] | 3000 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Sat-Anlage | [5 empty] | 150 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13252 | Overhead-Projektor | [5 empty] | 290 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13253 | Doppelschiebetafel | [5 empty] | 2000 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13254 | Elektroleinwand | [5 empty] | 1500 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Kaffeemaschine | [5 empty] | 400 | zur Reparatur | 0
GH | 13255 | Videorecorder | [5 empty] | 80 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | 13256 | ISDN-Telefon | [5 empty] | 50 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Analog-Telefon | [5 empty] | 40 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | ohne Nr. | Notstrombeleuchtung | [5 empty] | 220 | Fw zur Verfügung gestellt | 0
GH | Privat | Telefon | [7 empty] | 0

## 10_Küche-Fahrzeughalle
Lagerort | Inventarnummer | Artikelbezeichnung | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Beschreibung | Prüfintervall [] | NORM [DIN]
GH | Privat | Abzugshaube Küche | [5 empty] | 2000
GH | Privat | Deckenheizer | [5 empty] | 1500
GH | Privat | Notstrombeleutung 2fach | [5 empty] | 320
GH | Privat | Hängeschränke | [5 empty] | 300
GH | Privat | E-Herd | [5 empty] | 250
GH | Privat | Spülmaschine | [5 empty] | 1500
GH | Privat | Unterschränke | [5 empty] | 250
GH | Privat | Einkocher | [5 empty] | 180
GH | Privat | Kühlschrank | [5 empty] | 800
GH | Privat | Kühltheke | [5 empty] | 1000
GH | Privat | Regalsystem | [5 empty] | 400
GH | Privat | Gasgrill | [5 empty] | 300
GH | Privat | Gasflasche | [5 empty] | 50

## 11_BüroLBZF
Lagerort | Inventarnummer | Name | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum [Jahr] | Wert | Beschreibung | Prüfintervall | NORM [DIN]
GH | Privat | Schreibtische |  |  |  |  | 1980
GH | ohne Nr. | Telefonanlage
GH | Privat | Bürostühle |  |  |  |  | 1980
GH | Privat | Aktenschrank |  |  |  |  | 1980
GH | Privat | Computeranlage |  |  |  |  | 1980
GH | Privat | Präsentationsschrank |  |  |  |  | 1980
GH | Privat | Funktisch |  |  |  |  | 1980
GH | ohne Nr. | Telefon

## 12_EDV
Lagerort | Inventarnummer | ARTIKELBEZEICHNUNG | Typ | Spezifikation | Seriennummer | Hersteller | Herstellerdatum | Wert | Beschreibung | Prüfintervall | NORM [DIN]
GH |  | Desktop PC Optiplex 7010 | DELL7010 | Intel Core i3 2x 3,4GHz 4GB RAM 250GB HDD |  | Dell | 2018 | 135
GH |  | Desktop PC Medion Akoya P7300D | MD8838 | Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2.33GHz, 4GB RAM, 100 GB HDD |  | Medion | 2017 | 0
GH |  | DELL P2211H | DELP2211H | 22'' Monitor 1920x1080 |  | Dell | 2019 | 0
GH |  | Samsung Sysncmaster B2240 | B2240 | 22'' Monitor 1680x1050 |  | Samsung | 2019 | 0
GH |  | Samsung SCX 3200 | SCX3200 | Samsung Mono Laser Drucker |  | Samsung | 2016 | 0
GH |  | Lexmark X264dn | X264dn | Lexmark Mono Laser Drucker |  | Lexmark | 2017 | 0
GH |  | Rpi Media Box | RPIM1 | RaspberryPI 1 Model A, 256MB RAM, SD card |  | RaspberryPI | 2015 | 0
GH |  | Rpi Music Box | RPIM2 | RaspberryPI 2 Model B, 1024MB RAM, microSD card |  | RaspberryPI | 2018 | 0
GH |  | Network Switch 6fach | Netgear | 10/100Mbit Network Switch, 6fach |  | Netgear | 2015 | 0
GH |  | Notebook | Lenovo |  |  | Lenovo | 2019 | 0 |  | 12
GH |  | Printer | Brother |  |  | Brother | 2019 | 0